## Титульный лист
ФОРМЫ
раскрытия информации по производству
тепловой энергии газовой котельной
за 2014 год
и плановых показателях на 2015 год
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Южно - Уральский государственный
университет"
(национальный исследовательский
университет)
г. Челябинск

## Форма 1.
Формы раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Форма 1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию¹¯²
Наименование организации |  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН |  | 7453019764
КПП |  | 745301001
Местонаходжение (адрес) |  | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина 76
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) |  | Постановление государственного комитета "ЕТО Чеялябинской области" № 50/59 от 28 ноября 2014 года
Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  | Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
Период действия принятого тарифа |  | на 2015 год
Источник опубликования |  | сайт http:/www.tarif74.ru
Одноставочный тариф на тепловую энергию, с 01 января по 30 июня 2015 г. - 738,2 руб/Гкал, с 01 июля по 31 декабря 2015 г. - 785,01 руб/Гкал,
Потребители |  | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) |  |  |  | Острый и редуцированный пар
|  |  | от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0
Бюджетные | через тепловую сеть | с 01.01.15 по 30.06.15 - 738,20 руб/Гкал с 01.07.15 по 31.12.15 - 785,01 руб/Гкал.
отпуск с коллекторов
Иные | через тепловую сеть | с 01.01.15 по 30.06.15 - 738,20 руб/Гкал с 01.07.15 по 31.12.15 - 785,01 руб/Гкал.
отпуск с коллекторов
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал
за мощность, руб/Гкал/час в мес
Иные | за энергию, руб/Гкал
за мощность, руб/Гкал/час в мес
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал
за мощность, руб/Гкал/час в мес
Иные | за энергию, руб/Гкал
за мощность, руб/Гкал/час в мес
Наименование организации |  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН |  | 7453019764
КПП |  | 745301001
Местонаходжение (адрес) |  | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина 76
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия принятой надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал (руб/Гкал/час в месяц) |  | Надбавка к тарифу на тепловую энергию не принималась
Наименование организации |  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН |  | 7453019764
КПП |  | 745301001
Местонаходжение (адрес) |  | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина 76
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на тепловую энергию для потребителей (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия принятой надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, руб/Гкал (руб/Гкал/час в месяц) |  | Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей не принималась
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

## Форма 2.
Форма 2. Информация о тарифе на услуги по вырабатанной тепловой энергии и надбавке к тарифу на услуги по передаче тепловой энергии¹¯²
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" №50/59 от 28 ноября 2014 г.
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
Период действия установленного тарифа | на 2015 год
Источник опубликования | сайт http;/www.tarif74.ru
Наименование | Показатель
Тариф на услуги по вырабатанной тепловой энергии, руб/Гкал/час в мес (руб/Гкал) | с 01.01.15 по 30.06.15 - 738,20 руб/Гкал с 01.07.15 по 31.12.15 - 785,01 руб/Гкал.
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Атрибуты решения по принятой надбавке (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия установленной надбавки
Источник опубликования
Наименование | Показатель
Надбавка к тарифу на услуги по передаче тепловой энергии, руб/Гкал/час в мес (руб/Гкал) | Надбавка к тарифу на услуги по передаче тепловой энергии не принималась
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

## Форма 3.
Форма 3. Информация о тарифах на подключение к системе теплоснабжения¹¯²
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Наименование | Показатель
Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения, руб/Гкал/час | Не принимался
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе теплоснабжения (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Наименование | Показатель
Тариф на подключение организаций к системе теплоснабжения, руб/Гкал/час | Не принимался
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

## Форма 4.
Форма 4. Информация о плановых затратах регулируемой организации
| Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессинального образования "Южно-Уральский государственный университет" ( национальный исследовательский университет)
| ИНН | 7453019764
| КПП | 745301001
| Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
| Плановый период | 2015 год
| Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство тепловой энергии
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель
1 | Затраты на покупную тепловую энергию (мощность) | тыс.руб.
2 | Затраты на топливо всего, в том числе: | тыс. руб.
2.1 | Уголь | тыс. руб.
| цена топлива | руб./т
| объем топлива | т
способ приобретения
2.2 | Газ природный - всего | тыс. руб.
| средняя цена топлива с учетом нерегулируемой цены | руб./тыс.м3
| объем топлива | тыс.м3
способ приобретения
2.2.1 | Газ по регулируемой цене | тыс. руб.
| цена топлива | руб./тыс.м3
| объем топлива | тыс.м3
способ приобретения
2.2.2 | Газ по нерегулируемой цене | тыс. руб.
| цена топлива | руб./тыс.м3
| объем топлива | тыс.м3
способ приобретения
2.3 | Газ сжиженный | тыс. руб.
| цена топлива | руб./т
| объем топлива | т
способ приобретения
2.4 | Мазут | тыс. руб.
| цена топлива | руб./т
| объем топлива | т
способ приобретения
2.5 | Прочие виды топлива (указать вид) | тыс. руб.
| цена топлива | руб./т
| объем топлива | т
способ приобретения
3 | Затраты на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс.руб. | 660
| средневзвешенная стоимость 1кВт.ч | руб./кВт.ч | 4.0978
| объем приобретения | тыс.кВт.ч | 176.362
4 | Затраты на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 10
5 | Затраты на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб.
6 | Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 1200
7 | Затраты на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 330
8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб.
в том числе:
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб.
9 | Общехозяйственные (управленческие расходы) | тыс.руб.
в том числе:
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб.
10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб.
11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 350
12 | Стоимость услуг организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии | тыс.руб.
13 | Итого расходы | тыс.руб.
14 | Валовая прибыль | тыс.руб.
15 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб.
16 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7.74
17 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 12.3718
18 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 9.013
19 | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.137
20 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 9.013
в том числе:
21 | по приборам учета | тыс. Гкал | 0.0686
22 | по нормативам потребления | тыс. Гкал | 8.9444
23 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | %
24 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | нет
25 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 2.016
26 | Количество теплоэлектростанций | штук | нет
27 | Количество тепловых станций и котельных | штук | 1 с тремя котлами ЗИОСАБ-3000
28 | Количество тепловых пунктов | штук | 10
29 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3
30 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 172.92
31 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт.ч/Гкал | 18.845
32 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0.03073

## Форма 5.
Форма 5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Отчетный период | за 2014 год
Наименование показателя | Показатель
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | производство тепловой энергии
б) Выручка (тыс. рублей) | 59.294
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 7688.5064
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 212.9644
расходы на топливо всего(см.Форму 2.1) | 5728.7077
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 597.2674
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3.7253
объем приобретения (тыс.кВт) | 160.329
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 6.101
расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе | нет
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1116.3043
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 329.638
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | -
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | -
общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе:
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | -
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | -
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса3 | 294.7909
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | -
д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: | -
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | инвестиционной программы нет
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:
за счет вывода их из эксплуатации (тыс. рублей)
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | бухгалтерская отчетность не публикуется
з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 7.74
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 12.3718
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 9.975
л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0.13452
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 9.975
по приборам учета (тыс. Гкал) | 0.07948
по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 9.8955
н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | нет
п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 2.016
р) Количество теплоэлектростанций (штук) | нет
с) Количество тепловых станций и котельных (штук) | 1 с тремя котлами ЗИОСАБ-3000
т) Количество тепловых пунктов (штук) | 10
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 3
ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 148.89
х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал) | 17.59
ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). | 0.0219
1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)
2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налогивые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходов на услуги производственного харектера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций
4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год
Note on B26: тест:

## Расчет выручки
ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)
Выручка за 2014 год
Арендатор | Потребление (Гкал) | Цена (руб/Гкал) | Сумма без НДС (руб.) | Сумма с учетом НДС (руб.)
ООО "Инновационный центр" | 35.9 | 735.71 | 26411.989 | 31166.147
| 26.1 | 738.2 | 19267.02 | 22735.0836
ООО "Универсал АЛКО" | 0.007 | 735.71 | 5.15 | 6.077
ОАО "Сбербанк" | 0.15 | 735.71 | 110.3565 | 130.2207
| 0.15 | 738.2 | 110.73 | 130.6614
ИП Худякова Т.А. дог.26к | 0.4896 | 735.71 | 360.2036 | 425.0403
ИП Худякова Т.А. дог.31к | 0.576 | 735.71 | 423.769 | 500.0474
ИП Расторгуева Т.Ю. дог.27к | 0.81 | 735.71 | 595.9251 | 703.1916
| 1.8 | 738.2 | 1328.76 | 1567.9368
ИП Расторгуева Т.Ю. дог.28к | 0.6885 | 735.71 | 506.5363 | 597.7129
| 1.53 | 738.2 | 1129.446 | 1332.7463
ИТОГО | 68.2011 |  | 50249.8855 | 59294.8649
Главный бухгалтер Щербинина О.Н.

## Расходы на приобр. тепло
ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)
Расходы на покупаемую тепловую энергию
МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" (теплоэнергия)
№ п/п | Номер | дата | Сумма без налога | Сумма налога | Стоимость с учетом НДС | Тариф | Количество (Гкал)
1 | 0873/007261 | 2014-01-31 | 35062.15 | 6311.187 | 41373.337 | 1323.1 | 26.5
2 | 0873/013146 | 2014-02-28 | 37576.04 | 6763.6872 | 44339.7272 | 1323.1 | 28.4
3 | 0873/019239 | 2014-03-31 | 17292.917 | 3112.7251 | 20405.6421 | 1323.1 | 13.07
4 | 0873/025452 | 2014-04-30 | 13720.547 | 2469.6985 | 16190.2455 | 1323.1 | 10.37
5
6
7
8
9
10 | 0873/063276 | 2014-10-31 | 19606.05 | 3529.089 | 23135.139 | 1452.3 | 13.5
11 | 0873/069660 | 2014-11-30 | 30498.3 | 5489.694 | 35987.994 | 1452.3 | 21
12 | 0873/075941 | 2014-12-31 | 26722.32 | 4810.0176 | 31532.3376 | 1452.3 | 18.4
| Итого |  | 180478.324 | 32486.0983 | 212964.4223 |  | 131.24
Заместитель гл. энергетика Песков М.А.
Главный бухгалтер Щербинина О.Н.

## Расходы на топливо.
2. Информация о расходах на топливо
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Отчетный период | за 2014 год
Наименование показателя | Показатель
Расходы на топливо всего, в том числе: | 6325.9751
Уголь
Расходы на уголь, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.)
Объем топлива (т.)
способ приобретения
Газ природный, в том числе
Расходы на природный газ, тыс. руб.
Средняя цена топлива (руб./тыс.м3) с учетом нерегулируемой цены
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения | ООО "Челябинскрегионгаз"
Газ по регулируемой цене | 5728.7077
Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб. | 5728.7077
Цена топлива (руб./тыс.м3)
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения | ООО "Челябинскрегионгаз"
Газ по нерегулируемой цене
Расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб.
Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения
Газ сжиженный
Расходы на сжиженный газ , тыс. руб.
Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения
Мазут
Расходы на мазут, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Нефть
Расходы на нефть, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Дизельное топливо
Расходы на дизельное топливо, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Дрова
Расходы на дрова, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Пилеты
Расходы на пилеты, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Опилки
Расходы на опилки, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Торф
Расходы на торф, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Сланцы
Расходы на сланцы, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Печное бытовое топливо
Расходы на печное бытовое топливо, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения | 597.2674
Расходы на электроэнергию, тыс. руб. | 597.2674
способ приобретения | ОАО "Челябэнергосбыт"
Средний тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 3.2287
объем энергии (тыс.кВт.ч) | 160.329
Прочие виды топлива*
Расходы на топливо, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
* заполняется организациями самостоятельно с указанием вида топлива

## Расчет эффективносит работы
ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)
Расчет эффективности работы газовой котельной в 2014 году
Наименование |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего за год
|  | по 28.01 | по 28.02 | по 28.03. | по 28.04 | по 28.05 | по 28.06 | Останов | по 30.08 | по 28.09 | по 28.10 | по 28.11 | по 28.12
Энергия выробатанная котельной | Мвт | 1859 | 1597 | 1050 | 1051 | 160 | 86 |  | 125 | 344 | 1070 | 1415 | 1350 | 10107 | 5803 | 4304
Энергия выробатанная котельной | Гкал | 1599 | 1373 | 903 | 904 | 138 | 74 |  | 108 | 296 | 920 | 1216 | 1161 | 8692 | 4991 | 3701
Подпитка (вода) | м3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 52 |  | 20 | 5 | 21 | 5 | 4 | 130 | 75 | 55
Электропотребление | квт | 22253 | 25609 | 15826 | 14727 | 5646 | 3180 |  | 7706 | 13286 | 14739 | 17623 | 19734 | 160329 | 87241 | 73088
Наработка | Час | 666 | 724 | 677 | 681 | 285 | 223 |  | 262 | 441 | 665 | 737 | 743 | 6104
Тариф на э/энергию (нерегулир) (без НДС) | руб/КВТ.ч | 2.8506 | 2.9306 | 2.921 | 2.9548 | 2.9983 | 3.4569 | 3.4795 | 3.4534 | 3.4967 | 3.4421 | 3.4118 | 3.3485
Расходы на э/энергию за 2013 (с учетом НДС 18%) | руб | 74852.8567 | 88559.5943 | 54549.4873 | 51347.9269 | 19975.2476 | 12971.7841 | 0 | 31402.0425 | 54819.2875 | 59865.7677 | 70948.8587 | 77974.5043 | 597267.3577 | 302256.897 | 295010.4607
Тариф на водоснабжение и водотведение (без НДС) | руб/ м3 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 40.81 | 40.81 | 40.81 | 40.81 | 40.81 | 40.81
Тариф на водоотведение (без НДС) | руб/ м3 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65
Расходы на водоснабжение (с учетом НДС 18%) | руб | 276.1908 | 184.1272 | 92.0636 | 92.0636 | 414.2862 | 2393.6536 | 0 | 963.116 | 240.779 | 1011.2718 | 240.779 | 192.6232 | 6100.954 | 3452.385 | 2648.569
| Заместитель гл. энергетика | Июнь по 28.06: Песков М.А.
| Главный бухгалтер | Июнь по 28.06: Щербинина О.Н.

## Расчет расходов на топливо
ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)
Расходы на топливо
ООО "НОВАТЭК-Челябинск" (газ природный)
№ п/п | Номер | дата | Сумма без НДС | Сумма налога | Стоимость с учетом налога | Тариф за единицу (тыс. м3) | Количество потреб газа (тыс.м3)
1 | ЧР0003425 | 2014-01-31 | 768854.2339 | 138393.7621 | 907247.996 | 3523.88 | 218.184
2 | ЧР000005682 | 2014-02-28 | 794113.4058 | 142940.413 | 937053.8188 | 3523.88 | 225.352
3 | ЧР000007833 | 2014-03-31 | 442595.8041 | 79667.2447 | 522263.0489 | 3523.88 | 125.599
4 | ЧР000014234 | 2014-04-30 | 427118.9232 | 76881.4062 | 504000.3293 | 3523.88 | 121.207
5 | ЧР000017058 | 2014-05-31 | 90387.52 | 16269.7536 | 106657.2736 | 3523.88 | 25.656
6 | ЧР000017224 | 2014-06-30 | 50831.969 | 9149.7544 | 59981.7234 | 3523.88 | 14.425
7 |  |  | - | - | -
8 | ЧР000020375 | 2014-08-31 | 69638.9166 | 12535.005 | 82173.9215 | 3523.88 | 19.762
9 | ЧР000022413 | 2014-09-30 | 153817.362 | 27687.1252 | 181504.4872 | 3523.88 | 43.65
10 | ЧР000026348 | 2014-10-31 | 454168.226 | 81750.2807 | 535918.5067 | 3523.88 | 128.883
11 | ЧР000028027 | 2014-11-30 | 583371.2862 | 105006.8315 | 688378.1178 | 3523.88 | 165.548
12 | ЧР000032990 | 2014-12-31 | 615269.448 | 110748.5006 | 726017.9486 | 3523.88 | 174.6
| Итого |  |  |  | 5251197.1719 |  | 1262.866
ООО "Челябинскгоргаз" (услуги по транспортировке газ природный)
№ п/п | Номер | дата | Сумма без НДС | Сумма налога | Стоимость с учетом налога | Тариф (т. м3) | Количество потреб газа (тыс.м3)
1 | 803 | 2014-01-31 | 68991.9626 | 12418.5533 | 81410.5159 | 316.21 | 218.184
2 | 3092 | 2014-02-28 | 71258.5559 | 12826.5401 | 84085.096 | 316.21 | 225.352
3 | 5511 | 2014-03-31 | 39715.6598 | 7148.8188 | 46864.4786 | 316.21 | 125.599
4 | 8104 | 2014-04-30 | 38326.8655 | 6898.8358 | 45225.7013 | 316.21 | 121.207
5 | 10208 | 2014-05-31 | 8110.79 | 1459.9422 | 9570.7322 | 316.21 | 25.656
6 | 12054 | 2014-06-30 | 4561.3292 | 821.0393 | 5382.3685 | 316.21 | 14.425
7 |  |  | - | - | -
8 | 16917 | 2014-08-31 | 6248.942 | 1124.8096 | 7373.7516 | 316.21 | 19.762
9 | 19333 | 2014-09-30 | 13802.5665 | 2484.462 | 16287.0285 | 316.21 | 43.65
10 | 22141 | 2014-10-31 | 40754.0934 | 7335.7368 | 48089.8302 | 316.21 | 128.883
11 | 25636 | 2014-11-30 | 52347.9331 | 9422.628 | 61770.561 | 316.21 | 165.548
12 | 28193 | 2014-12-31 | 60551.28 | 10899.2304 | 71450.5104 | 316.21 | 174.6
| Итого |  |  |  | 477510.5742 | 316.21 | 1262.866
| Всего за 2013 |  |  |  | 5728707.746 | 4536.2752 | 1262.866
[5 empty] | 3309743.0825 |  | 730.423
[5 empty] | 2418964.6636 |  | 532.443
Заместитель гл. энергетика Песков М.А.
Главный бухгалтер Щербинина О.Н.

## Расчет зарплаты
ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала за 2014 год
№ п/п | Ф.И.О. | Место работы, должность | Заработная плата з 2011 год
|  |  | Бюджет | Внебюджет | Аренда | Итого:
1 | Варлаков Николай Фёдорович | Отдел главного механика, техник | 355592.92 | 42172.76 |  | 397765.68
2 | Приданников Денис Сергеевич | Отдел главного механика, слесарь | 185052.66 | 18472.56 | 961.52 | 204486.74
3 | Малышко Александр Михайлович | Отдел главного механика, слесарь | 210742.57 | 44381.62 |  | 255124.19
Итого расходы на оплату труда |  |  | 751388.15 | 105026.94 | 961.52 | 857376.61
Отчисления на социальные нужды |  |  | 226919.2213 | 31718.1359 | 290.379 | 258927.7362
Всего |  |  | 978307.3713 | 136745.0759 | 1251.899 | 1116304.3462

## Расходы на услуги пр.хар-ра2
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
за 2014 год
Поставщик | Документ | Сумма (руб.) | Примечание
ООО "ИК"Импульс-Урал" | договор № 01/14 от 02.12.2013 | 75350 | сервисное обслуживание теплотехнического оборудования и оборудования систем учета газовой котельной
ОАО "Челябинскгоргаз" | договор № 76/14 от 30.12.2013 | 85879.96 | работы по техническому обслуживанию газового оборудования
ОАО "Челябинскгоргаз" | договор № 77/14 от 30.12.2013 | 93573.7 | работы по техническому обслуживанию газового оборудования
ООО НПП "Лития" | договор № 16 от 27.08.2014 | 39987.24 | подготовка и организация гос.поверки газосигнализаторов
Итого |  | 294790.9
Заместитель гл. энергетика |  | Песков М.А.
Главный бухгалтер |  | Щербинина О.Н.

## Форма 7-1.
Форма 7. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации1-3
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа на 2014 год отсутствует.
а) Наименование инвестиционной программы
б) Цель инвестиционной программы
в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия4 | Потребность в финансовых средствах на __________год, тыс. руб. | Источник финансирования
Всего, в том числе
1.
2.
и т.д.
1 - сведения, указаные в пунктах а-е раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налогивые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
2 - сведения, укзанные в пунктах а-д, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования, публикуются на сайте в сети Интеренет не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования
3 - в официальных печатных изданиях сведния, указанные в пунктах г-е, публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год
4 - наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой

## Форма 7-2.
Форма 7 - продолжение
5. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
№ | Наименование показателей | Значения показателей на предыдущий отчетный период | Значения показателей на текущий отчетный период | Ожидаемые значения после реализации мероприятия
1 | Наименование мероприятия | Инвестиционная программа на 2014 год отсутствует
2 | Срок окупаемости, лет
3 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
5 | Уровень потерь (%)
6 | Коэффициент потерь (Гкал/км)
7 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
8 | -оборудование производства (котлы)
9 | -оборудование передачи тепловой энергии (сети)
10 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
11 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)
12 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)
12 | Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал
13 | Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал, кВт*ч/гкал
14 | Расход электроэнергии на передачу 1 Гкал, кВт*ч/гкал
15 | Количество аварий (с учетом котельных), ед.
16 | Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед.
17 | Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.
18 | Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой
Примечания:
1. Перечень показателей приведен с учетом приложения № 3 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48.
Данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной программе организации коммунального комплекса. Показатели заполняются в разбивке по мероприятиям, наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой.
2. В официальных печатных изданиях сведения, указанные в пункте 5, публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год.

## Форма 7-3.
Форма 7 - продолжение
6. Использование инвестиционных средств за _______2014________год
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
тыс. руб
Наименование мероприятия | Утверждено на _____2014____год | В течение ______2014__________года | [9 empty] | Источник финансирования
|  | Профинансировано |  |  |  |  | Освоено фактически
|  | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
Всего
Инвестиционная программа на 2014 год отсутствует
2.
и т.д.
Примечания:
1. В официальных печатных изданиях сведения, указанные в пункте 6, публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год.

## Форма 8.
Форма 8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина 76
Отчетный период | 2014 год
Наименование | Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | нет
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | нет
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | нет
Резерв мощности системы теплоснабжения
Примечания:
1. раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
1. При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.

## Форма 9.
Форма 9. Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения (ссылка на источник публикации)¹
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г.Челябинск пр-т Ленина, 76
Год | 2014
Копии договоров поставки тепловой энергии и оказание услуг в сфере теплоснабжения смотри Приложение № 1 к раскрываемой информации
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

## Форма 10.
Форма 10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения
Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Год | 2014 год
Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения | Управление энергетики, Отдел главного механика
Телефон | 267-90-42
Адрес | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина 76
e-mail | sliva.86@mail.ru
Сайт
1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения
2. Перечень и формы, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения
3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования